Факултет ветеринарске медицине

Булевар ослобођења број 18

Београд

21.11.2017.године

Питања и одговори у вези са конкурсном документацијом за 
              поступак јавне набавке мале вредности радова, ознаке и  броја

ЈН-01-4/15-2017

-јавна набавка извођења грађевинских радова на адаптацији просторија

на Факултету ветеринарске медицине-

Потенцијални понуђач је поставио питање, па достављамо следећe одговор:

Питање: У конкурсној док. за ЈН 01-4/15-2017 - извођење грађ. радова на адаптацији просторија на Факултету ветеринарске медицине у Београду, на стр.4 (техницке карактеристике - спецификација предмета ЈН) на свим позицијама стоји - набавка,допрема и уградња ПВЦ врата.......,да ли се ради  демонтажа постојећих и обрада спалетни након уградње нових врата?

Одговор:  Поштовани,  не ради се демонтажа постојећих и обрада спалетни након уградње нових врата.