Факултет ветеринарске медицине
Булевар ослобођења 18

Београд

03.04.2018.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА НАБАВКУ ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 
НА АДАПТАЦИЈИ ПРОСТОРИЈА НА
ФАКУЛТЕТУ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН-01-4/6-2018

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) наручилац Факултет ветеринарске медицине врши измену конкурсне документације и продужење рока за достављање понуде у поступку јавне набавке извођење грађевинских радова на aдаптацији просторија на Факултету ветеринарске медицине, ознаке и броја ЈН-01-4/6-2018.

Врши се измена у Обрасцу II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ тако што се у оквиру ставке Паркетарски радови брише реченица „Припрема постојећег терацо пода.“

Нови образац II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, налази се на следећој страни.

Сви понуђачи су у обавези да уз понуду доставе нови образац техничких карактеристика, јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива

Понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном изменом конкурсне докеументације.

У свему осталом конкурсна документација за набавку извођења грађе јавне набавке мале вредности, ознаке и броја ЈН-01-4/6-2018, остаје неизмењена.

Ова измена конкурсне документације чини саставни део конкурсне документације, ознаке и броја ЈН-01-4/6-2018.

II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| Р.Б | ОПИС РАДОВА | ЈЕД.МЕРА | КОЛ. |  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заштита подова , изношење намештаја из просторија и одлагање на за то предвиђено место. | паушал |  |  |  |  |
| УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |  |

| 2.0 ФИЗИЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Отварање отвора за врата димензија 240х100 цм, дебљина зида 20цм , скидање ламперије укупно 18м2; демонтажа врата ,обијање поклобученог малтера 8м2, изношење шута са одвозом на градску депонију. | паушал |  |  |  |
| УКУПНО ФИЗИЧКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |

| 3.0 ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Израда преградних зидова д=10цм гипс картон плочама са отворима за двоје врата дим. 205х90цм, са обавезном изолацијом д=10 цм. Обрачун подразумева набавку материјала и израду са бандажирањем спојева и завршним кречењем у тону по избору инвеститора. | m 2 | 46 |  |  |
| 3.2. | Израда једностраног зида гипс картон плочама на постојећу конструкцију са постављањем изолације д=10цм Обрачун подразумева набавку материјала и израду са бандажирањем спојева и завршним кречењем у тону по избору инвеститора. | m 2 | 18 |  |  |
| 3.3 | Затварање постојећег отвора од врата гипс картон плочама укупно 3м2 са обавезном изолацијом д =5 Обрачун подразумева набавку материјала и израду са бандажирањем спојева и завршним кречењем у тону по избору инвеститора. | m 2 | 6 |  |  |
| УКУПНО ГИПСАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |

| 4.0 ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Обрада шпалетни укупне дужине 600цм развијене ширине 25цм. | m | 6 |  |  |
| 4.2 | Затварање шлицева после ел.радова | m | 25 |  |  |
| 4.3 | Малтерисање дела зида | m 2 | 8 |  |  |
| УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |

| 5.0 СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Набавка и уградња дрвених врата у гипсане зидове димензија 205х90 цм са обостраним фарбањем у белу боју. | Ком. | 2 |  |  |
| 5.2 | Монтажа претходно демонтираних врата димензија 240х100 цм, са обостраним фарбањем у белу боју са свим потребним предрадњама.У цену израде урачунати набавку материјала за фарбање. | Ком. | 2 |  |  |
| 5.3 | Набавка и уградња дуплих ПВЦ врата димензија 220х132 цм. Врата се састоје од фиксног дела и врата ширине 90цм са прагом и бравом са три кључа. | Ком. | 1 |  |  |
| 5.4 | Набавка и уградња ПВЦ врата димензија 240 х 100 цм,са светларником у горњем делу од 35цм. | Ком. | 1 |  |  |
| УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |

| 6.0 ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Израда шуко утичних места каблом 3х2.5 мм, шуко утичнице Алинг или одг. Напомена: шуко утичнице се налазе на гипсаном зиду 6 (шест). | ком. | 10 |  |  |
| 6.2 | Набавка и уградња напајања каблом ППУ 5х4 са повезивањем у ГРО. | m | 30 |  |  |
| 6.3 | Уградња РТ табле са 8 осигурача. Обрачун за позиције 6.1, 6.2 и 6.3 подразумева набавку електро материјала и услугу израде. | ком. | 1 |  |  |
| 6.4 | Набавка и уградња неонске арматуре 4 х36w на постојећи извод. | ком. | 1 |  |  |
| 6.5 | Померање постојеће расвете са израдом нових прекидача за паљење. Обрачун треба да обухвата набавку ППУ кабла 3х1.5 као и другог ел.материјала неопходног за израду. Напомена : прекидачи за светло се налазе у гипсаном зиду. | ком. | 3 |  |  |
| 6.6. | Набавка и уградња неонске арматуре 2х36 w на постојеће изводе | Ком. | 2 |  |  |
| УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ: |  |  |  |  |  |

| 7.0 ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Хобловање постојећег храстовог паркета.Обрачун подразумева набавку лака , хобловање и лакирање у три премаза. | m2 | 40,6 |  |  |
| УКУПНО ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ: |  |  |  |  |  |

| 8.0 МОЛЕРСКИ-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Кречење просторија са свим потребним предрадњама. У цену урачунати набавку материјала и израду по метру квадратном | m2 | 198 |  |  |
| УКУПНО МОЛЕРСКИ-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

|  | ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а | ЦЕНА СА ПДВ - ом |
| --- | --- | --- |
| - ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |
| - ФИЗИЧКИ РАДОВИ |  |  |
| - ГИПСАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| - ЗИДАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| - СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| - ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |
| - ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| - МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |

У случају непредвиђених радова, извођач је у обавези да пре њиховог започињања обезбеди сагласност Наручиоца за извођење истих, као и за њихову цену.

Изабрани извођач је у обавези да редовно чисти место извођења радова.

Рок завршетка радова не може бити дужи од 21(двадесетиједан) календарских дана од дана увођења у посао.

Ако се приликом примопредаје радова записнички утврди да неки од изведених радова има недостатке у квалитету или очигледне грешке изабраног извођача, исти је дужан да их на писани позив наручиоца, без одлагања и о свом трошку, отклони најкасније у року од 5 дана.

Наручилац може, у случају више силе или наступања околности на које изабрани извођач није могао да утиче, продужити рок извођачу за завршетак радова, без обавезе да исти плати било какву уговорну казну. У супротном, изабрани извођач се обавезује да плати уговорну казну у висини од 0,2%

од укупне вредности уговора, за сваки дан кашњења, а највише до 10% од укупне уговорене вредности.

Гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца од дана примопредаје изведених радова.

Уговор се закључује до износа уговорене вредности набавке и до испуњења свих обавеза.

Заинтересовани понуђачи могу сваког радног дана од дана објављивања позива до истека рока за подношење понуда, у периоду од 09-12 часова доћи да непосредно погледају простор на коме треба да се врше грађевински радови.

Уговор о јавној набавци закључује се до испуњења свих обавеза уговорних страна.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 109. Закона о јавним набавкама.

| - Место и датум: _____________________ 201_. године | МП | ____________________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

Напомена: Понуђач је у обавези да техничке карактеристике (спецификацију) предмета набавке са Обрасцем структуре цене, потпише и овери печатом.