Факултет ветеринарске медицине
Булевар ослобођења 18

Београд

11.10.2019.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА НАБАВКУ МИКРОСКОПА

ЈН-01-4/9-2019

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) наручилац Факултет ветеринарске медицине врши измену конкурсне документације и продужење рока за достављање понуде у поступку јавне набавке микроскопа ознаке и броја ЈН-01-4/9-2019.

- Врши се измена у обрасцу  VI Образац структуре цена у коме је дата детаљна техничка спецификација предмета набавке тако што се додаје да“инвертни микроскоп биће коришћен за посматрање узорака хуманог, биљног и животињског порекла“, а услед техничке грешке је пропуштено да се напише.

Нови образац VI Образац структуре цена налази се на следећој страни.

Сви понуђачи су у обавези да уз понуду доставе нови образац структуре цена, јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива

- Врши се измена на страни 6 у  поглављу III Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона са упутством како се доказује испуњеност тих услова, тако што се у оквиру табеле Обавезни услови, додаје тачка 5. „ да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање  делатности која је предмет набавке ( чл. 75. став 1. тачка 5. – решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије), Начин доказивања: Копијом решења Агенције за лекове и медицинска средства Србије.“

С обзиром да је због акредитације лaбораторије неопходно да сва опрема буде In vitro, наведени микроскоп користиће се као дијагностичко средство за In vitro дијагнозе.

- Врши се измена на страни 7 у  поглављу III Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона са упутством како се доказује испуњеност тих услова, тачка 2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тако што се мења први пасос и сада гласи „Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу III одељак 3), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75.став 1. тачка 5.( доказује се копијом решења Агенције за лекове и медицинска средства Србије) и 75. став 2. Закона (Изјава из поглавља IX) и додатних услова за неопходни кадровски и пословни капацитет  (редни број 7. 8. и 9. из табеларног приказа додатних услова – доказује се достављањем тражених доказа). „

- Врши се измена на страни 11 у  поглављу IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у оквиру тачке 2.  прва подтачка испод навода-  Понуда мора да садржи :„Доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације,  у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (потписан Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона, из поглаваља III одељак 3, осим за услов из члана 75. став 2. Закона и додатне услове за неопходни кадровски капацитет и пословни капацитет“ и  додаје се „и услов из члана 75.став 1. тачка 5. који се доказује копијом решења Агенције за лекове и медицинска средства Србије“

У свему осталом конкурсна документација за набавку микроскопа јавне набавке мале вредности, ознаке и броја ЈН-01-4/9-2019, остаје неизмењена.

Понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном изменом конкурсне докеументације.

Ова измена конкурсне документације чини саставни део конкурсне документације, ознаке и броја ЈН-01-4/9-2019.

VI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

| Р.Б | МИКРОСКОП | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛ. | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвертни лабораторијски микроскоп - биће коришћен за посматрање узорака хуманог, биљног и животињског порекла - металан статив и тубус - носач објектива са 4 места - механички сточић са радном површином мин. 200 х 239 мм - бесконачна оптика -халогено светло са регулацијом мин 30W и ЛЕД сијалица изменљиво од стране корисника -аутоматско гашење после 15 минута неактивности -бинокуларни тубус 45˚ са расподелом 50% : 50%, Siedentopf тип ( могућност подешавања висине гледања за 40 мм) - Кондензор 0,3 са радном дистанцом 72 мм -окулари 10x са видним пољем мин. 20 -објективи Plan Achromat 4x/00.10 Ph0, 10x/0.25Ph1, LD 20X/0.30 Ph1 -white-balance филтер | Ком. | 1 |  |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |

Напомена:

Техничке карактеристике понуђеног микроскопа доказују се оригиналном техничком спецификацијом произвођача. Понуђач је обавезан да уз понуду достави каталог или други документ за понуђенo добрo, на основу којег наручилац може недвосмислено да изврши проверу свих наведених картеристика.

* Понуђач је у обавези да приликом испоруке апарата истe инсталира .

Понуђач мора обезбедити обуку запослених у седишту наручиоца у трајању најмање  3 дана. Обука мора бити извршена  од стране стручних лица понуђача.

| - Место и датум: _____________________ 2019. године |  | ____________________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |