**Факултет ветеринарске медицине  
Булевар ослобођења 18**

**Београд**

**11.10.2019.**

**ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЗА НАБАВКУ МИКРОСКОПА**

**ЈН-01-4/9-2019**

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) наручилац Факултет ветеринарске медицине врши измену конкурсне документације и продужење рока за достављање понуде у поступку јавне набавке микроскопа ознаке и броја ЈН-01-4/9-2019.

* Врши се измена у обрасцу  **VI Образац структуре цена** у коме је дата детаљна техничка спецификација предмета набавке тако што се додаје да“инвертни микроскоп биће коришћен за посматрање узорака хуманог, биљног и животињског порекла“, а услед техничке грешке је пропуштено да се напише.

Нови образац **VI Образац структуре цена** налази се на следећој страни**.**

**Сви понуђачи су у обавези да уз понуду доставе нови образац структуре цена, јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива**

* Врши се измена на страни 6 у поглављу **III Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона са упутством како се доказује испуњеност тих услова, тако што се у оквиру табеле Обавезни услови, додаје тачка 5. „ да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке ( чл. 75. став 1. тачка 5. – решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије), Начин доказивања: Копијом решења Агенције за лекове и медицинска средства Србије.“**

С обзиром да је због акредитације лaбораторије неопходно да сва опрема буде In vitro, наведени микроскоп користиће се као дијагностичко средство за In vitro дијагнозе.

* Врши се измена на страни 7 у поглављу **III Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона са упутством како се доказује испуњеност тих услова, тачка 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тако што се мења први пасос и сада гласи „**Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (*Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу III одељак 3*), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из **члана 75.став 1. тачка 5**.( доказује се копијом решења Агенције за лекове и медицинска средства Србије) и 75. став 2. Закона *(Изјава из поглавља IX****)*** и додатних услова за неопходни кадровски и пословни капацитет (редни број 7. 8. и 9. из табеларног приказа додатних услова – доказује се достављањем тражених доказа). „
* Врши се измена на страни 11 у поглављу **IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у оквиру тачке 2. прва подтачка испод навода- Понуда мора да садржи :„**Доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **III** конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (потписан Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона, из поглаваља **III** одељак 3, осим за услов из члана 75. став 2. Закона и додатне услове за неопходни кадровски капацитет и пословни капацитет“ и **додаје се** „иуслов из **члана 75.став 1. тачка 5**. који се доказује копијом решења Агенције за лекове и медицинска средства Србије“

У свему осталом конкурсна документација за набавку микроскопа јавне набавке мале вредности, ознаке и броја ЈН-01-4/9-2019, остаје неизмењена.

**Понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном изменом конкурсне докеументације.**

Ова измена конкурсне документације чини саставни део конкурсне документације, ознаке и броја ЈН-01-4/9-2019.

**VI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.Б | МИКРОСКОП | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛ. | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А |
| 1. | Инвертни лабораторијски микроскоп  - биће коришћен за посматрање узорака хуманог, биљног и животињског порекла  - металан статив и тубус  - носач објектива са 4 места  - механички сточић са радном површином мин.  200 х 239 мм  - бесконачна оптика  -халогено светло са регулацијом мин 30W и ЛЕД сијалица изменљиво од стране корисника  -аутоматско гашење после 15 минута неактивности  -бинокуларни тубус 45˚ са расподелом 50% : 50%, Siedentopf тип ( могућност подешавања висине гледања за 40 мм)  - Кондензор 0,3 са радном дистанцом 72 мм  -окулари 10x са видним пољем мин. 20  -објективи Plan Achromat 4x/00.10 Ph0, 10x/0.25Ph1, LD 20X/0.30 Ph1  -white-balance филтер | Ком. | 1 |  |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: | | | |  | |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ом: | | | |  | |

**Напомена:**

**Техничке карактеристике понуђеног микроскопа доказују се оригиналном техничком спецификацијом произвођача.** **Понуђач је обавезан да уз понуду достави каталог или други документ за понуђенo добрo, на основу којег наручилац може недвосмислено да изврши проверу свих наведених картеристика.**

**\*** **Понуђач је у обавези да приликом испоруке апарата истe инсталира** .

**Понуђач мора обезбедити обуку запослених у седишту наручиоца у трајању најмање 3 дана. Обука мора бити извршена од стране стручних лица понуђача.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место и датум:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019. године |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (потпис овлашћеног лица) |