Факултет ветеринарске медицине
Булевар ослобођења 18

Београд

04.10.2019.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА НАБАВКУ МИКРОСКОПА

ЈН-01-4/9-2019

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) наручилац Факултет ветеринарске медицине врши измену конкурсне документације и продужење рока за достављање понуде у поступку јавне набавке микроскопа ознаке и броја ЈН-01-4/9-2019.

Врши се измена у обрасцу  VI Образац структуре цена у коме је дата детаљна техничка спецификација предмета набавке тако што се брише „Аbbe kondenzor“, у питању је техничка грешка, тражи се „Кондензор 0,3 са радном дистанцом  72 мм“

Нови образац VI Образац структуре цена налази се на следећој страни.

Сви понуђачи су у обавези да уз понуду доставе нови образац структуре цена, јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива

Понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном изменом конкурсне докеументације.

У свему осталом конкурсна документација за набавку микроскопа јавне набавке мале вредности, ознаке и броја ЈН-01-4/9-2019, остаје неизмењена.

Ова измена конкурсне документације чини саставни део конкурсне документације, ознаке и броја ЈН-01-4/9-2019.

VI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

| Р.Б | МИКРОСКОП | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛ. | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвертни лабораторијски микроскоп - металан статив и тубус - носач објектива са 4 места - механички сточић са радном површином мин. 200 х 239 мм - бесконачна оптика -халогено светло са регулацијом мин 30W и ЛЕД сијалица изменљиво од стране корисника -аутоматско гашење после 15 минута неактивности -бинокуларни тубус 45˚ са расподелом 50% : 50%, Siedentopf тип ( могућност подешавања висине гледања за 40 мм) - Кондензор 0,3 са радном дистанцом 72 мм -окулари 10x са видним пољем мин. 20 -објективи Plan Achromat 4x/00.10 Ph0, 10x/0.25Ph1, LD 20X/0.30 Ph1 -white-balance филтер | Ком. | 1 |  |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |

Напомена:

Техничке карактеристике понуђеног микроскопа доказују се оригиналном техничком спецификацијом произвођача. Понуђач је обавезан да уз понуду достави каталог или други документ за понуђенo добрo, на основу којег наручилац може недвосмислено да изврши проверу свих наведених картеристика.

* Понуђач је у обавези да приликом испоруке апарата истe инсталира .

Понуђач мора обезбедити обуку запослених у седишту наручиоца у трајању најмање  3 дана. Обука мора бити извршена  од стране стручних лица понуђача.

| - Место и датум: _____________________ 2019. године |  | ____________________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |