**Факултет ветеринарске медицине
Булевар ослобођења 18**

**Београд**

**04.10.2019.**

**ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**ЗА НАБАВКУ МИКРОСКОПА**

**ЈН-01-4/9-2019**

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) наручилац Факултет ветеринарске медицине врши измену конкурсне документације и продужење рока за достављање понуде у поступку јавне набавке микроскопа ознаке и броја ЈН-01-4/9-2019.

Врши се измена у обрасцу  **VI Образац структуре цена** у коме је дата детаљна техничка спецификација предмета набавке тако што се брише „Аbbe kondenzor“, у питању је техничка грешка, тражи се „Кондензор 0,3 са радном дистанцом 72 мм“

Нови образац **VI Образац структуре цена** налази се на следећој страни**.**

**Сви понуђачи су у обавези да уз понуду доставе нови образац структуре цена, јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива**

**Понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном изменом конкурсне докеументације.**

У свему осталом конкурсна документација за набавку микроскопа јавне набавке мале вредности, ознаке и броја ЈН-01-4/9-2019, остаје неизмењена.

Ова измена конкурсне документације чини саставни део конкурсне документације, ознаке и броја ЈН-01-4/9-2019.

**VI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.Б | МИКРОСКОП | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛ. | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А |
| 1. | Инвертни лабораторијски микроскоп- металан статив и тубус- носач објектива са 4 места- механички сточић са радном површином мин. 200 х 239 мм- бесконачна оптика -халогено светло са регулацијом мин 30W и ЛЕД сијалица изменљиво од стране корисника-аутоматско гашење после 15 минута неактивности-бинокуларни тубус 45˚ са расподелом 50% : 50%, Siedentopf тип ( могућност подешавања висине гледања за 40 мм)- Кондензор 0,3 са радном дистанцом 72 мм-окулари 10x са видним пољем мин. 20-објективи Plan Achromat 4x/00.10 Ph0, 10x/0.25Ph1, LD 20X/0.30 Ph1 -white-balance филтер  | Ком. | 1 |  |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ом: |  |

**Напомена:**

**Техничке карактеристике понуђеног микроскопа доказују се оригиналном техничком спецификацијом произвођача.** **Понуђач је обавезан да уз понуду достави каталог или други документ за понуђенo добрo, на основу којег наручилац може недвосмислено да изврши проверу свих наведених картеристика.**

**\*** **Понуђач је у обавези да приликом испоруке апарата истe инсталира** .

 **Понуђач мора обезбедити обуку запослених у седишту наручиоца у трајању најмање 3 дана. Обука мора бити извршена од стране стручних лица понуђача.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место и датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019. године |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (потпис овлашћеног лица) |