Факултет ветеринарске медицине

Булевар ослобођења број 18

Београд

11.10.2019.године

Питања и одговори у вези са конкурсном документацијом за 
              поступак јавне набавке мале вредности добара, ознаке и  броја

ЈН-01-4/9-2019

-јавна набавка микроскопа-

Потенцијални понуђач је доставио захтев за појашњењем, па достављамо следећи одговор:

Питање:  Поштовани, у конкурсној документацији су дати објективи из чије ознаке се види да би требало да буду фазно контрастни, па је претпоставка да би и микроскоп требало да буде са фазним контрастом, али у самој спецификацији микроскопа није наглашено да треба да има телескоп за центрирање и поларизатор, па се стице закључак да су само објективи фазно контрастни, а микроскоп не, сто сматрам да је грешка на штету наручиоца. Потребно је додати сет за фазни контраст, да би сте добили оно што сте вероватно желели.

Одговор:  Поштовани, уобичајено је да ако се траже фазно контрастни објективи  треба понудити и микроскоп који има све неопходно да би се добио фазни контраст.