**ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ**

Београд, Булевар ослобођења 18

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**ЈН-01-4/2-2020**

**Јавна набавка услуга одржавања ИКТ система и опреме са припадајућим елементима система техничке заштите**

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013 ,104/2013,86/2015, 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, под ознаком и бројем ЈН-01-4/2-1-2020, и Решења о образовању комисије за јавну набавку,ознаке и бројаЈН- 01-4/2-2-2020, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**за јавну набавку одржавања ИКТ система и опреме са припадајућим елементима система техничке заштите**

**ЈН-01-4/2-2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Поглавље** | **Назив поглавља** | **Страна** |
| I | Општи подаци и подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| II | Техничке карактеристике предмета јавне набавке (спецификација)  | 4 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона са упутством како се доказује испуњеност тих услова | 8 |
| IV | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 16 |
| V | Образац понуде  | 22 |
| VI | Образац структуре цене  | 26 |
| VII | Образац изјаве о независној понуди | 29 |
| VIII | Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона | 30 |
| IX | Образац трошкова припреме понуде | 31 |
| X | Модел уговора  | 32 |

**I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ**

**1. Подаци о наручиоцу**

Наручилац: Факултет ветеринарске медицине

Адреса: Београд- Савски Венац, Булевар ослобођења 18

Iнтернет страница: **www.vet.bg.ac.rs**

**2. Врста поступка јавне набавке**

Јавна набавка мале вредности.

**3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке, под ознаком и бројем ЈН-01-4/2-2020 је одржавање ИКТ система и опреме са припадајућим елементима система техничке заштите.

 **4.Ознака из општег речника набавке**: *–* Услуге одржавања комуникационог система - 50334400

 **5.Циљ поступка:** Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 **6. Контакт (лице или служба)**

 Лице за контакт: Зорана Ашћерић,

 Е - mail адреса: nabavke@vet.bg.ac.rs

 Радно време: од 08 – 14h сваког радног дана

**II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**(спецификација)**

Наручилац врши набавку услуга одржавања ИКТ система и опреме са припадајућим елементима система техничке заштите на период од 12 месеци.

Наручилац поседује ИКТ систем и опрему као и припадајуће елементе система техничке заштите следећег обима:

**Рачунари:**

* Студентска учионица за информатику (Економика) 15 (петнаест) рачунара и 1 (један) лаптоп;
* Библиотека 15 (петнаест) рачунара;
* Амфитеатар 1 (један) рачунар;
* Рачуноводство 9 (девет) рачунара и 1 (један) лаптоп.

**Штампачи, скенери и остала опрема:**

* Библиотека: HP Lаser jet 1200, HP Laser jet M130;
* Рачуноводство: HP Laser jet 1000, HP LaserJet 1018, Canon LBP 6300dn, HP Laser jet M125;
* Амфитеатар: Projektor Benq.

**Сервер соба:**

* Switch 24 порта 5 ком.
* POE Injector 1 ком.
* NAS Storage – акредитација
* Mail сервер
* Web сервер - acta veterinaria
* Сервер 1 за виртуализацију
* Сервер 2 за виртуализацију
* Сервер за DHCP/DNS/Proxy
* Сервер 3 за виртуализацију
* FIS/FIMES сервер
* Сервер 4 за виртуализацију
* NetEye сервер (сервер за видео надзор)
* Backup сервер
* УПС уређај Smart Rackmount 3 ком.
* УПС уређај Standalone 1 ком.

**Мрежна чворишта по катедрама:**

* Анатомија: Switch 24 порта 1 ком.;
* Студентска служба: Switch 24 порта 1 ком., POE switch 24 порта 1 ком.;
* Физиологија: Switch 24 порта 1 ком.;
* Фармаколигија: Switch 24 порта 1 ком.;
* Биологија: Switch 24 порта 1 ком.;
* Микробиологија: Switch 24 порта1 ком., POE switch 24 порта1 ком.;
* Технологија намирница: Switch 24 порта1 ком.;
* Зоохигијена: Switch 24 порта 1 ком.;
* Рачуноводство: Switch 16 портова 1 ком., Switch 8 портова desktop – пластичан 1 ком.;
* Библиотека: Switch 8 портова desktop – пластичан 1 ком.;
* Рачунарски центар (Економика): Switch 24 порта 1 ком.;
* Заразне болести: Switch 24 порта 1 ком.;
* Прва интерна: Switch 24 порта 1 ком.;
* Породиљство, чвориште 1.: Switch 24 порта 1 ком.;
* Породиљство, чвориште 2.: Switch 24 порта 1 ком.;
* Хирургија: Switch 24 порта 1 ком.;
* Патологија: POE switch 8 портова 1 ком..

**Припадајући елементи система техничке заштите:**

* Камера за видео надзор AXIS 6 ком.;
* Камера за видео надзор Dahua 5 ком.;
* Камера за видео надзор 1 ком.;
* Сервер за видео надзор NeтЕye 1 ком.;
* Снимач за видео надзор 1 ком.;
* Снимач за видео надзор Dahua 1 ком.;
* Алармни систем Paradox (комплет) 2 ком и
* Систем за контролу приступа ZTK 1 ком.;

***Напомена:***

 *сервери функционишу на различитим дистрибуцијама Linux – a те је неопходно да Понуђач поседује адекватне техничке и кадровске капацитете за одржавање истих.*

Понуђач се обавезује да ће у циљу обезбеђења пуне функционалности ИКТ система и припадајућих елемената система техничке заштите обављати следеће послове:

* Инсталацију, конфигурацију и одржавање управљивих L2/L3 свичева: 25 уређаја;
* Инсталацију, конфигурацију и одржавање firewall-a: NAT, PAT, DNAT, ACL;
* Инсталацију, конфигурацију и одржавање рутера: OSPF конфигурација ка AMRES-u, рутирање саобраћаја за IMI;
* одржавање AP-ova: Cisco (EDUROAM) 15 уређаја;
* Инсталацију, конфигурацију и одржавање локалне рачунарске мреже Факултета: VLAN; DHCP; Static/Dynamic Leasing; DNS: private/public, authoritative/caching; DMZ;
* Инсталацију, конфигурацију и одржавање Proxy-ja (AMRES peering);
* Инсталацију, конфигурацију и одржавање LAN Security : ACL; NAC: Mitigation, Authorization, Authentication, Policy enforcement, Identity and access management;
* Одржавање FIS/FIMES LAN инфраструктуре;
* Одржавање инфраструктуре за комуникацију ка eUpravi (Тезор, Пореска управа);
* Инсталацију, конфигурацију и одржавање припадајућих елемената система техничке заштите (превентивна контрола опреме у циљу обављања радњи које умањују вероватноћу појаве застоја, односно квара, послови одржавања системског софтвера, реконфигурисање и замена системског софтвера, системску подршку у интеграцији свих постојећих система заштите, обезеђивање снимања, архивирања и чувања снимка најмање 30 дана).

**Напомена:**

*Наручилац поседује лиценце Мilestone XProtect Express +, те у наредних 12 месеци планира прелазак са постојећег софтвера (NetAvis) на софтвер Мilestone XProtect Express + са циљем интеграције и унапређења рада постојећих система техничке заштите. Комплетна замена софтвера, инсталација, параметризација, увођење камера у системи и пуштање комплетног система у рад пада на терет Понуђача. Сходно томе Понуђач мора да поседује техничке и кадровске капацитете за инсталацију, параметризацију и одржавање софтвера NetAvis као и софтвера Мilestone XProtect.*

**Понуђач је потребно да поседује Сервисни центар** који треба да пружи могућност увида у статус извршавања свих отворених захтева везаних за техничку подршку и сервисирање, као и да има могућност прегледа архиве затворених случајева.

**Обезбеђивање резервних делова:**

У случају да Понуђач, због природе квара на систему и опреми, није у могућности да отклони исти без замене делова, дужан је да обезбеди привремену функционалну замену делова из сопствених залиха. Обавеза Наручиоца је да обезбеди све неопходне резервне делове за коначно враћање система у функцију у року не дужем од 30 дана.

Резервни делови који се уграђују морају бити оригинални, фабрички нови, некоришћени, без икаквих оштећења и производних недостатака, у оригиналној амбалажи и морају одговарати стандардима произвођача опреме. Уградњу резервних делова обавља Понуђач у процесу пружања услуге техничке подршке и сервисирања на локацији Наручиоца.

 **Време одзива и време решавања проблема**

Време решавања проблема:

Временски период у коме се успоставља стање које се може сматрати коначним решењем квара/проблема на опреми, након свакодневне превентивне и детекције квара/проблема из контролно-сервисног центра Понуђача.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технички ниво квара | Време одзива | Време решавања проблема |
| Ниво 1 - критичан | 4 сата | 24 сати |
| Ниво 2 - озбиљан | 8 сати | 48 сата |
| Ниво 3 - низак | 24 сата | 72 сата |

**Дефиниције нивоа приоритета проблема**

За услуге техничке подршке и сервисирања, могуће је дефинисати три нивоа приоритета проблема: критичан, озбиљан и низак. Понуђач приликом детекције квара дефинише ниво приоритета сагласно техничком нивоу проблема и/или утицају проблема на пословање корисника. Генерално, нивои проблема се дефинишу према следећим критеријумима:

* Ниво 1 - критичан. Околности које доводе до неоперативности опреме, које могу имати критичне последице по функционисање комплетног система (нпр. неисправност опреме у Сервер сали)
* Ниво 2 - озбиљан. Околности које доводе до делимичне нефункционалности опреме (нпр. неисправност делова периферне опреме).
* Ниво 3 - низак. Околности које постоје у редовном оперативном раду опреме (нпр. измене и допуне у оквиру система).

#### Квалитет и технички стандарди

Понуђача мора бити упознат са важећим позитивним прописима, стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији.

Понуђач је у обавези да поштује све позитивне законске одредбе које се односе на предмет јавне набавке.

Понуђач се обавезује да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке у складу са својом понудом, важећим позитивним прописима, нормативима, обавезним стандардима, правилима струке који важе за ту врсту услуга и одредбама уговора.

Понуђач се обавезује да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке током целокупног трајања уговора.

Понуђач се обавезује да стриктно чува тајност и поверљивост података, да предузме све одговарајуће мере заштите за неовлашћен приступ подацима и одавање тајне трећој страни.

Понуђачу није дозвољено да обавештава, објављује или омогућава откривање поверљивих информација трећој страни, без претходног писменог обавештења Наручиоца.

Наручилац неће допустити неовлашћеним лицима интервенције на опреми и системском софтверу.

**Рокови:**

Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана отварања понуде.

Уговор се закључује на одређено време од 12 (дванаест) месеци.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Датум: |  |  Потпис понуђача |  |
|  |  |  |  |

**III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

**1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА**

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Редни број** |  **Обавезни услови**  | **Начин доказивања**  |
| **1.** | Да је понуђач регистрован код надлежног органа. | Доказује се изводом из регистра Агенције за привредне регистре или изводом из регистра надлежног Привредног суда, односно **Изјавом** (*Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу III одељак 3)*.**НИЈЕ НЕОПХОДНО ДОСТАВЉАТИ –** сходно члану 10. став 4. тачка 5) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 104/13). |
| **2.** | Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Доказује се: **Правна лица**: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. **Предузетници и физичка лица**: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта), односно **Изјавом** (*Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу III одељак 3).* |
| **3.** | Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе. | Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Доказује се уверењем Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације, односно **Изјавом** (*Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу III одељак 3).* |
| **4.** | Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона). | Доказује се: Потписан и оверен Oбразац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона *(Образац изјаве, дат је у поглављу VIII)*. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |
| **5.** | Да понуђач поседује лиценцу издату од надлежног органа за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника. (чл. 75. став 1. тачка 5. Закона). | Доказ: фотокопија лиценце која гласи на правно лице за вршење послова монтаже, пуштање у рад и одржавање система техничке заштите и обуке корисника издата од стране МУП-а Републике Србије. |

*Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 5) за део набавке који ће се извршити преко подизвођача.*

*Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), као и да изришито наведе да је поштовао обавезе из члана 75. став 2. Закона. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова*

Понуђач који учествује у посту.пку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Редни број**  | **Додатни услови**  | **Начин доказивања**  |
|  | Пословни капацитет |  |
| **6.** | **Сматраће се да понуђач испуњава услов у**  **погледу пословног капацитета ако:*** поседује уведене стандарде ISO 9001 и ISO/IEC 27001;
* поседује ауторизацију, односно потврду произвођача или овлашћеног дистрибутера Axis камера да је Понуђач ауторизован/оспособљен да инсталира и одржава предметну опрему
* поседује ауторизацију, односно потврду произвођача односно овлашћеног дистрибутера NetAvis Observer видео менаџмент софтвера да je оспособљен да инсталира и одржава предметни софтвер.
* поседује ауторизацију, односно потврду произвођача односно овлашћеног дистрибутера NetEye да je оспособљен да инсталира и одржава предметну опрему која је у употреби код Наручиоца.
* поседује ауторизацију, односно потврду произвођача односно овлашћеног дистрибутера softvera Milestone XProtect да је оспособљен да инсталира и одржава предметни софтвер.
* да поседује сопствени сервисни центар.
 | **Доказ:*** фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 9001 и ISO 27001 издатих од домаћих или иностраних сертификационих тела. Достављени сертификати морају да буду важећи у моменту отварања понуда, у противном понуђач мора доставити потврду надлежног сертификационог тела да је поступак сертификације или ресертификације у току. Уколико је сетификат у целости на страном језику, поред тога треба доставити и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача,
* фотокопија ауторизације, односно потврде произвођача или овлашћеног дистрибутера Axis камера да је Понуђач ауторизован/оспособљен да инсталира и одржава предметну опрему.
* фотокопија ауторизације, односно потврде произвођача односно овлашћеног дистрибутера NetAvis Observer видео менаџмент софтвера у којој се наводи да је Понуђач оспособљен да инсталира и одржава предметни софтвер.
* фотокопија ауторизације, односно потврде произвођача односно овлашћеног дистрибутера NetEye у којој се наводи да је Понуђач оспособљен да инсталира и одржава предметну опрему која је у употреби код Наручиоца.
* фотокопија ауторизације, односно потврде произвођача односно овлашћеног дистрибутера Milestone XProtect софтвера у којој се наводи да је Понуђач оспособљен да инсталира и одржава предметни софтвер.
* Изјава Понуђача да поседује сопствени сервисни центар
 |
|  | Кадровски капацитет |  |
| **7.** | **Сматраће се да понуђач испуњава услов у погледу кадровског капацитета ако има** **запослено/радно ангажовано:****-** најмање 3 (три) лица која поседују лиценцу МУП-а Републике Србије за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника.* Најмање 3 (три) лица која поседују диплому, сертификат или изјаву о завршеној обуци за инсталацију и одржавање опреме која је издата од стране произвођача или званичног заступника Axis опреме која је у употреби код Наручиоца.
* Најмање 3 (три) лица која поседују диплому, сертификат или изјаву издату од стране произвођача или овлашћеног дистрибутера да су оспособљени за инсталацију и одржавање NetAvis Observer видео менаџмент софтвера који је у употреби код Наручиоца.
* Најмање 3 (три) лица која поседују лиценцу/сертификат Мilestone Certified Design Engineer.
* Најмање 3 (три) лица која поседују лиценцу/сертификат Мilestone Certified Integration Technician.
* Најмање 3 (три) лица која поседују лиценцу/сертификат или потврду издату од стране овлашћеног дистрибурера да су обучени за инсталацију, сервисирање и одржавање NetEye опреме која је у употреби код Наручиоца.
* Најмање 1 (једно) лице које поседује лиценцу/сертификат RedHat Certified Engineer.
 | **Доказ:****-**за запосленог копијa уговора о раду, или адекватни М образац на основу којег се може утврдити да је запослени пријављен код ПИО фонда, копијом уговора о ангажованим лицима (уговори о делу, привременим и повременим пословима, уговори о допунском раду са јасно назначеним трајањем уговора и описом посла) за све који поседују тражене лиценце **И** Копија лиценце МУП-а Републике Србије за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника издату на име запосленог/радно ангажованог;* Фотокопија дипломе или сертификата или изјава о завршеној обуци за инсталацију и одржавање опреме која је издата од стране произвођача или званичног заступника Axis опреме на име запосленог/радно ангажованог.
* фотокопија доказа о радном статусу (уговор о раду, или адекватни М образац на основу којег се може утврдити да је запослени пријављен код ПИО, уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду) за све запослене/ангажоване који поседују тражену диплому/сертификат односно изјаву.
* Фотокопија дипломе или сертификата или изјава о завршеној обуци за инсталацију и одржавање NetAvis Observer видео менаџмент софтвера издатог од стране произвођача или овлашћеног дистрибутера на име запосленог/радно ангажованог.
* фотокопија доказа о радном статусу (уговор о раду или адекватни М образац на основу којег се може утврдити да је запослени пријављен код ПИО, уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду)за све запослене/ангажоване који поседују тражене лиценце.
* Фотокопија лиценце/сертификата Мilestone Certified Design Engineer на име запослених/радно ангажованих лица.
* фотокопија доказа о радном статусу (уговор о раду или адекватни М образац на основу којег се може утврдити да је запослени пријављен код ПИО, уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду) за све запослене/ангажоване који поседују тражену лиценцу/сертификат.
* Фотокопија лиценце/сертификата Мilestone Certified Integration Technician на име запослених/радно ангажованих лица.
* фотокопија доказа о радном статусу (уговор о раду, или адекватни М образац на основу којег се може утврдити да је запослени пријављен код ПИО, уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду) за све запослене/ангажоване који поседују тражену лиценцу/сертификат.
* Фотокопија дипломе или сертификата или изјава о завршеној обуци за инсталацију и одржавање NetEye опреме издату од стране произвођача или овлашћеног дистрибутера на име запосленог/радно ангажованог.
* фотокопија доказа о радном статусу (уговор о раду или адекватни М образац на основу којег се може утврдити да је запослени пријављен код ПИО, уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду) за све запослене/ангажоване који поседују тражену лиценцу/сертификат односно потрду.
* Дати број лиценце/сертификата RedHat Certified Engineer који је валидан и проверљив на званичном сајту RedHat-a, а који гласи на име запосленог/радно ангажованог.
* фотокопија доказа о радном статусу (уговор о раду или адекватни М образац на основу којег се може утврдити да је запослени пријављен код ПИО, уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима или уговор о допунском раду) за запосленog/ангажованog који поседују тражену лиценцу/сертификат.
 |

1. **УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

**Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (*Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу III******одељак 3*), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова члана 75 став 1. Тачка 5)(важећа дозвола), члана 75. став 2. Закона *(Изјава из поглавља VIII) и додатних услова из члана 76. Закона који се доказују достављањем копија захтеваних доказа***.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

**Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (*Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу III одељак 3*), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Уколико је наручилац у конкурсној документацији одредио да се испуњеност свих или појединих услова, осим услова из члана 75. Став 1. тачка 5) Закона, доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове, наручилац је дужан да пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија ,затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код наручиоца. (Наручилац није дужан да захтева наведено у случају поступка јавне набавке мале вредности и преговарачког поступка из члана 36.став 1. тач. 2) и 3) Закона, чија је процењена вредност мања од износа из члана 39. став 1. Закона.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач уписан у Регистар понуђача, на основу члана 78. Закона, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог Закона, али има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

1. **ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ**

**НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*навести назив понуђача*) у поступку јавне набавке услуга – одржавање ИКТ система и опреме са припадајућим елементима система техничке заштите, ознаке и броја ЈН-01-4/2-2020, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

* Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
* Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
* Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис овлашћеног лица

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача****, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.*

 **ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ**

**НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Подизвођач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*навести назив понуђача*) у поступку јавне набавке услуга – одржавање ИКТ система и опреме са припадајућим елементима система техничке заштите., ознаке и броја ЈН-01-4/2-2020, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

* Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
* Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
* Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис овлашћеног лица

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена:Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем****, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.*

**IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

**1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА**

Понуђач подноси понуду на српском језику.

Наручилац који у поступку прегледа и оцене понуда, уврди да би део понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде. У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском језику.

**2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА**

Понуђач понуду подноси непосредно, личном доставом у писарницу Факултета ветеринарске медицине, Булевар ослобођења 18, Београд, или путем поште на адресу: Факултет ветеринарске медицине, Булевар ослобођења број 18, 11000 Београд, у затвореној коверти, тако да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Факултет ветеринарске медицине, Булевар ослобођења 18, 11000 Београд, са назнаком: „**НЕ ОТВАРАТИ**-**Понуда за јавну набавку одржавања ИКТ система и опреме са припадајућим елементима система техничке заштите, ознаке и броја ЈН-01-4/2-2020**“.

1. Понуда се сматра ***благовременом*** уколико је примљена од стране наручиоца до 29.01.2020. године до 09:30 часова.Отварање понуда ће се обавити јавно пред комисијом, дана и у време назначеном у позиву за подношење понуда, у просторијама Факултета ветеринарске медицине, Булевар ослобођења 18, Београд.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

* Доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **III** конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова;
* потписане Техничке карактеристике (спецификације) предмета јавне набавке
* потписан Образац понуде;
* потписан Образац структуре цена
* потписан Образац изјаве о независној понуди;
* потписан Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона;
* потписан модел уговора;

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Понуђач је обавезан да понуду сачини према овом упутству и на обрасцима из конкурсне документације, по захтевима наручиоца у погледу садржине понуде и под условима под којима се спроводи поступак ове јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама. Понуда мора бити оригинал, на преузетом обрасцу понуде, јасна и недвосмислена, попуњена читко штампаним словима или откуцана, потписана од стране овлашћеног лица за заступање и оверена печатом понуђача. Странице и документа која чине понуду треба повезати у целину тако да се документација може несметано листати.

***Одговарајућа понуда*** је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничкке спецификације.

***Прихватљива понуда*** је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности.

**3. ПАРТИЈЕ**

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

**4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

**5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Факултет ветеринарске медицине, улица Булевар ослобођења број 18, Београд*,*  са назнаком:

„**Измена понуде за јавну набавку добара – набавка** **одржавања ИКТ система и опреме са припадајућим елементима система техничке заштите, ознаке и броја ЈН-01-4/2-2020 - не отварати,** “или

**„Допуна понуде за јавну набавку добара – набавка одржавања ИКТ система и опреме са припадајућим елементима система техничке заштите, ознаке и броја ЈН-01-4/2-2020 - не отварати,** “ или

„**Опозив понуде** **за јавну набавку добара – набавка одржавања ИКТ система и опреме са припадајућим елементима система техничке заштите, ознаке и броја ЈН-01-4/2-2020 - не отварати**“или

„**Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – набавка одржавања ИКТ система и опреме са припадајућим елементима система техничке заштите, ознаке и броја ЈН-01-4/2-2020 - не отварати,** “.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

**6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

**7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IIIконкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

**8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

* Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду, и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
* Опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

**9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

За извршене услуге Извршилац ће испостављати рачуне на крају свакогмесеца. Наручилац дужан да плати у року који не може бити дужи од 15 дана од дана правилно испостављеног рачуна

Плаћање се врши уплатом на рачун Извршиоца.Извршиоцу није дозвољено да захтева аванс.

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

**10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ**

**Цена у понуди мора бити исказана у динарима**, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим зависним трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену мора бити урачунато одржавање постојећег информационог система наручиоца са надоградњом функционалности које су потребне услед промене законских прописа. У цену одржавања информационог система мора бити урачунато и прилагођавање информационог система променама које су настале услед промене законских прописа и одлука Универзитета.

Цена је фиксна и не може се мењати. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

**11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

**12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

Приликом закључења уговора, изабрани понуђач је у обавези да достави, као средство финансијског обезбеђења **за добро извршење посла**, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање бланко соло меницу регистровану код Народне банке Србије, са копијом овереног картона депонованих потписа код пословне банке и меничним овлашћењем, којим се наручилац овлашћује да меницу попуни до укупног износа од 10% од уговорене вредности посла без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од дана истека рока за извршење свих уговорних обавеза понуђача.

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не изврши уговорне обавезе у року и на начин предвиђен уговором. По извршењу свих уговорних обавеза, на захтев изабраног понуђача, меница за добро извршење посла биће враћена.

**13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Наручилац је дужан да чува као поверљиве податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди.

Наручилац је дужан да одбије давање информација која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди, као и да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податаке о поднетим понудама до отварнања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде, који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда.

**14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца Факултет ветеринарске медицине, Булевар ослобођења број 18, 11000 Београд, или путем електронске поште на email: nabavke@vet.bg.ac.rs svakor радног dana од 08.00 – 14.00 часова, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, с тим да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин предвиђен чланом 20. Закона о јавним набавкама. Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

**15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**16.ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР**

Критеријум за оцењивање понуда: **„најниже понуђена цена“**.

Избор између достављених понуда применом критеријума најниже понуђене цене заснива се на најнижој цени као једином критеријуму, ако су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.

**17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге. У случају да постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом и истим роком извршења услуге, наручилац ће по лутријском принципу (извлачењем папирића) у присуству понуђача, изабрати најповољнијег понуђача којем ће доделити уговор за ову јавну набавку

**18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

**19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: nabavke@vet.bg.ac.rsили препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара:

1) број жиро рачуна: 840-30678845-06,

2) шифра плаћања 153 или 253,

3) позив на број: 97 50-016,

4) сврха: Републичка административна такса са ознаком и бројем јавне набавке на коју се односи поднети захтев за заштиту права,

5) назив наручиоца,

6) корисник: Буџет Републике Србије.

Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из чл. 156. Закона мора да:

1) буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138 – 167. Закона.

**20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор о јавној набавци, пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона.

**21. ОБУСТАВА ПОСТУПКА**

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 109. Закона о јавним набавкама.

**V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

 Поводом позива за подношење понуда за доделу уговора о набавци услуга одржавања ИКТ система и опреме са припадајућим елементима система техничке заштите у поступку јавне набавке мале вредности под ознаком и бројем ЈН-01-4/2-2020, неопозиво дајемо следећу:

**П О Н У Д У број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020. године**

***1) ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

 Назив понуђача:
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Адреса:
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Матични број:
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Порески идентификациони број:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Име и презиме одговорног лица:
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Име и презиме особе за контакт:
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Број телефона:
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Број факса:
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Адреса електронске поште:
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Пословни текући рачун:
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Понуду дајемо** (заокружити):

 **a) самостално б) са подизвођачем в) заједничка понуда**

***Напомена:*** *Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.*

***2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

**1.** Назив подизвођача: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
 Матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 Име особе за контакт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
 И-мејл: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**2.** Назив подизвођача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
 Матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
 ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 Име особе за контакт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
 И-мејл: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 Проценат укупне вредности јавне набавке који се поверава подизвођачу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

***Напомена:*** *Образац „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у обрасцу, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

**1.** Назив учесника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
 Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 Матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
 ПИБ : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
 Тел./Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
 И-мејл: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
 Име особе за контакт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**2.** Назив учесника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
 Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 Матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
 ПИБ : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
 Тел./Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
 И-мејл: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
 Име особе за контакт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**3.** Назив учесника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
 Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 Матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
 ПИБ : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
 Тел./Факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
 И-мејл: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
 Име особе за контакт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

***Напомена:*** *Образац „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у обрасцу, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА**

(у осенчена поља унети понуђену цену у динарима)

|  |  |
| --- | --- |
| **Укупно понуђена цена**,без ПДВ-а: |  |
| Износ ПДВ-а (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %): |  |
| **Укупно понуђена цена**,са ПДВ-ом: |  |

1. **рок важења понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана (не краћи од 30 дана);**
2. **рок извршења услуге:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана (не дужи од 3 дана од дана позива упућеног од стране наручиоца);**
3. **рок плаћања: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана (не дуже од 15 дана);**
4. **проценат понуде поверен подизвођачу: \_\_\_\_\_\_ %.**

(Понуђач је дужан да у свој понуди наведе проценат укупне вредности јавне набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Место и датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020. године |   |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (потпис овлашћеног лица) |

***Напомена:*** *Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.*

 **VI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.Б | **Н А З И В**  | **Ц Е Н А** |
| 1. | **Oдржавањe ИКТ система и опреме са припадајућим елементима система техничке заштите** |
|  | * **Укупно на месечном нивоу без ПДВ-а:**
 |  |
|  | * **Укупно на месечном нивоу са ПДВ-ом:**
 |  |
|  | * **Укупна цена за 12 месеци без ПДВ-а:**
 |  |
|  | * **Укупна цена за 12 месеци са ПДВ-ом:**
 |  |

Од понуђача се захтева одржавањe ИКТ система и опреме са припадајућим елементима система техничке заштите Факултета ветеринарске медицине, и то:

**Рачунари:**

* Студентска учионица за информатику (Економика) 15 (петнаест) рачунара и 1 (један) лаптоп;
* Библиотека 15 (петнаест) рачунара;
* Амфитеатар 1 (један) рачунар;
* Рачуноводство 9 (девет) рачунара и 1 (један) лаптоп.

**Штампачи, скенери и остала опрема:**

* Библиотека: HP Lаser jet 1200, HP Laser jet M130;
* Рачуноводство: HP Laser jet 1000, HP LaserJet 1018, Canon LBP 6300dn, HP Laser jet M125;
* Амфитеатар: Projektor Benq.

**Сервер соба:**

* Switch 24 порта 5 ком.
* POE Injector 1 ком.
* NAS Storage – акредитација
* Mail сервер
* Web сервер - acta veterinaria
* Сервер 1 за виртуализацију
* Сервер 2 за виртуализацију
* Сервер за DHCP/DNS/Proxy
* Сервер 3 за виртуализацију
* FIS/FIMES сервер
* Сервер 4 за виртуализацију
* NetEye сервер (сервер за видео надзор)
* Backup сервер
* УПС уређај Smart Rackmount 3 ком.
* УПС уређај Standalone 1 ком.

**Мрежна чворишта по катедрама:**

* Анатомија: Switch 24 порта 1 ком.;
* Студентска служба: Switch 24 порта 1 ком., POE switch 24 порта 1 ком.;
* Физиологија: Switch 24 порта 1 ком.;
* Фармаколигија: Switch 24 порта 1 ком.;
* Биологија: Switch 24 порта 1 ком.;
* Микробиологија: Switch 24 порта1 ком., POE switch 24 порта1 ком.;
* Технологија намирница: Switch 24 порта1 ком.;
* Зоохигијена: Switch 24 порта 1 ком.;
* Рачуноводство: Switch 16 портова 1 ком., Switch 8 портова desktop – пластичан 1 ком.;
* Библиотека: Switch 8 портова desktop – пластичан 1 ком.;
* Рачунарски центар (Економика): Switch 24 порта 1 ком.;
* Заразне болести: Switch 24 порта 1 ком.;
* Прва интерна: Switch 24 порта 1 ком.;
* Породиљство, чвориште 1.: Switch 24 порта 1 ком.;
* Породиљство, чвориште 2.: Switch 24 порта 1 ком.;
* Хирургија: Switch 24 порта 1 ком.;
* Патологија: POE switch 8 портова 1 ком..

**Припадајући елементи система техничке заштите:**

* Камера за видео надзор AXIS 6 ком.;
* Камера за видео надзор Dahua 5 ком.;
* Камера за видео надзор 1 ком.;
* Сервер за видео надзор NeтЕye 1 ком.;
* Снимач за видео надзор 1 ком.;
* Снимач за видео надзор Dahua 1 ком.;
* Алармни систем Paradox (комплет) 2 ком и
* Систем за контролу приступа ZTK 1 ком.;

Одржавање наведених система и опреме обухвата:

* Инсталацију, конфигурацију и одржавање управљивих L2/L3 свичева: 25 уређаја;
* Инсталацију, конфигурацију и одржавање firewall-a: NAT, PAT, DNAT, ACL;
* Инсталацију, конфигурацију и одржавање рутера: OSPF конфигурација ка AMRES-u, рутирање саобраћаја за IMI;
* одржавање AP-ova: Cisco (EDUROAM) 15 уређаја;
* Инсталацију, конфигурацију и одржавање локалне рачунарске мреже Факултета: VLAN; DHCP; Static/Dynamic Leasing; DNS: private/public, authoritative/caching; DMZ;
* Инсталацију, конфигурацију и одржавање Proxy-ja (AMRES peering);
* Инсталацију, конфигурацију и одржавање LAN Security : ACL; NAC: Mitigation, Authorization, Authentication, Policy enforcement, Identity and access management;
* Одржавање FIS/FIMES LAN инфраструктуре;
* Одржавање инфраструктуре за комуникацију ка eUpravi (Тезор, Пореска управа);
* Инсталацију, конфигурацију и одржавање припадајућих елемената система техничке заштите (превентивна контрола опреме у циљу обављања радњи које умањују вероватноћу појаве застоја, односно квара, послови одржавања системског софтвера, реконфигурисање и замена системског софтвера, системску подршку у интеграцији свих постојећих система заштите, обезеђивање снимања, архивирања и чувања снимка најмање 30 дана).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Датум: |  |  Потпис понуђача |  |
|  |  |  |  |

**VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (*назив понуђача*)

даје:

**И З Ј А В У**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо понуду у поступку јавне набавке услуга – Oдржавањe ИКТ система и опреме са припадајућим елементима система техничке заштите, ознаке и броја ЈН-01-4/2-2020, поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Датум: |  | Потпис овлашћеног лица |
|  |  |  |

***Напомена:*** *У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.*

***Уколико понуду подноси група понуђача****, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.*

**VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛAНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*навести назив понуђача*),у поступку јавне набавке услуга – **Oдржавањe ИКТ система и опреме са припадајућим елементима система техничке заштите**, ознаке и броја ЈН-4/2-2020, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Датум: |  | Потпис овлашћеног лица |
|  |  |  |

***Напомена:*** *Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.*

 **IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

АДРЕСА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.**

|  |  |
| --- | --- |
| **ВРСТА ТРОШКА** | **ИЗНОС ТРОШКА (динара)** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **УКУПНИ ТРОШКОВИ, без ПДВ-а:** |  |
| **Износ ПДВ-а (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %):** |  |
| **УКУПНИ ТРОШКОВИ, са ПДВ-ом:** |  |

**Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду истих.**

У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, исти ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

***Напомена:*** *Достављање овог обрасца није обавезно.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Датум: |  | Потпис понуђача |
|  |  |  |

**МОДЕЛ УГОВОРА**

**О НАБАВЦИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ИКТ СИСТЕМА И ОПРЕМЕ СА ПРИПАДАЈУЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА СИСТЕМА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ**

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:

1. Факултета ветеринарске медицине са седиштем у Београду, улица Булевар ослобођења број 18, кога заступа декан факултета, проф. др. Владо Теодоровић, ПИБ 100266509, матични број 07002009, (у даљем тексту: Наручилац) и
2. Привредног друштва \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Улица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, кога заступа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (у даљем тексту: Извршилац).

**Члан 1.**

Уговорне стране сагласно констатују:

1. да је Наручилац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка, број ЈН-01-4/2-1-2020 од 17.01.2020. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности, под ознаком и бројем ЈН-01-4/2-2020, чији је предмет набавка услуга одржавања ИКТ система и опреме са припадајућим елементима система техничке заштите.
2. да је Извршилац доставио понуду заведену код Наручиоца под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020. године, а која у потпуности, тј. по свим позицијама одговара спецификацији набавке из конкурсне документације и налази се у прилогу овог уговора и чини његов саставни део; (*Попуњава Наручилац*)
3. да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде Извршиоца и извештаја о стручној оцени понуда, донео Одлуку о додели уговора, број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020. године, којом је Извршиоцу доделио уговор о набавци услуга одржавања ИКТ система и опреме са припадајућим елементима система техничке заштите. *(Попуњава Наручилац*)

**Члан 2.**

 Предмет уговора је набавка услуга oдржавањe ИКТ система и опреме са припадајућим елементима система техничке заштите (у даљем тексту: предмет набавке), у свему према конкурсној документацији и понуди Испоручиоца.

**Члан 3.**

Укупна вредност набавке која се уговора, износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом.

Динамика плаћања накнаде за oдржавањe ИКТ система и опреме са припадајућим елементима система техничке заштите је у једнаким месечним ратама до истека уговора, на основу рачуна испостављеног *Наручиоцу* од стране *Извршиоца*.

 Јединичне цене предмета набавке исказане су у Обрасцу структуре ценe (поглавље **VI**) у понуди Извршиоца, који чини саставни део овог уговора.
 На јединичне цене из става 3. овог члана обрачунава се и плаћа ПДВ, у складу са важећим законским прописима.
 Цене из понуде су фиксне и не могу се мењати.

**Члан 4.**

 Извршилац се обавезује да ће за опрему из Прилога бр. 1, који је саставни део Уговора извршавати:

* Инсталацију, конфигурацију и одржавање управљивих L2/L3 свичева: 25 уређаја;
* Инсталацију, конфигурацију и одржавање firewall-a: NAT, PAT, DNAT, ACL;
* Инсталацију, конфигурацију и одржавање рутера: OSPF конфигурација ка AMRES-u, рутирање саобраћаја за IMI;
* одржавање AP-ova: Cisco (EDUROAM) 15 уређаја;
* Инсталацију, конфигурацију и одржавање локалне рачунарске мреже Факултета: VLAN; DHCP; Static/Dynamic Leasing; DNS: private/public, authoritative/caching; DMZ;
* Инсталацију, конфигурацију и одржавање Proxy-ja (AMRES peering);
* Инсталацију, конфигурацију и одржавање LAN Security : ACL; NAC: Mitigation, Authorization, Authentication, Policy enforcement, Identity and access management;
* Одржавање FIS/FIMES LAN инфраструктуре;
* Одржавање инфраструктуре за комуникацију ка eUpravi (Тезор, Пореска управа);
* Инсталацију, конфигурацију и одржавање припадајућих елемената система техничке заштите (превентивна контрола опреме у циљу обављања радњи које умањују вероватноћу појаве застоја, односно квара, послови одржавања системског софтвера, реконфигурисање и замена системског софтвера, системску подршку у интеграцији свих постојећих система заштите, обезеђивање снимања, архивирања и чувања снимка најмање 30 дана).

**Члан 5.**

Извршилац је дужан да обезбеди расположивост службе за пријем пријава квара сваког радног дана од 09 до 17 часова.

Извршилац је дужан да у року од 5 дана од дана обостраног потписивања Уговора, одреди лице задужено за пријем пријаве квара, организовање, спровођење и контролу активности одржавања и заштите ИКТ система са припадајућим елементима система техничке заштите и о томе у писаној форми обавести Корисника.

Писано обавештење из ставе 2 овог члана мора да садржи:

- име и презиме лица задуженог за пријем пријаве квара, организовање, спровођење и контролу активности одржавања и заштите ИКТ система са припадајућим елементима система техничке заштите,

- електронску пошту на коју ће Корисник вршити пријаву квара и

број телефона лица задуженог за пријем пријаве квара, организовање, спровођење и контролу активности одржавања и заштите ИКТ система са припадајућим елементима система техничке заштите.

У случају да Извршилац, због природе квара на систему и опреми, није у могућности да отклони исти без замене делова, дужан је да обезбеди привремену функционалну замену из сопствених залиха. Обавеза Наручиоца је да обезбеди све неопходне резервне делове за коначно враћање система и опреме у функцију у року не дужем од 30 дана.

**Члан 6.**

Извршилац је дужан да води евиденцију свих пријава кварова и интервенција на бази радних налога оверених од лица које овласти Корисник.

Извршилац је дужан да обезбеди потпуну погонску спремност (кадрови, документација, алати, опрема и сл.) за извршење обавеза које из овог Уговора проистичу.

**Члан 7.**

Наручилац се обавезује да:

* обезбеди максимално добре радне и инсталационе услове у складу са препоруком произвођача,
* да обезбеди све неопходне резервне делове у року не дужем од 30 дана,
* не допусти неовлашћеним лицима интервенције на систему и опреми ИКТ-а или на елементима система техничке заштите.
* у највећој могућој мери, поштује препоруке Извршиоца у смислу правилног коришћења система и опреме који су обухваћени Уговором,
* сваки застој пријави Извршиоцу (електронском поштом и телефонским путем) након претходне провере могућих тривијалних разлога застоја,
* овлашћеном лицу Извршиоца омогући приступ систему и опреми који су обухваћени Уговором, ради превентиве или интервенције као и несметан рад у току извршења обавезе,
* обезбеди потписивање радног налога сервисера по извршењу интервенције, уз могућност уношења примедбе,
* благовремено пријави намеру промене конфигурације система, опреме, проширења или измене системске архитектуре и
* плати уговорену цену Извршиоцу.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извршиоца.Извршиоцу није дозвољено да захтева аванс.За извршене услуге Извршилац ће испостављати рачуне на крају сваког месеца. Наручилац се обавезује да достављене и оверене рачуне плати Извршиоцу у року који не може дужи од 15 дана од дана службеног пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

**Члан 8.**

Испоручилац је у обавези да, приликом закључења уговора, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, достави бланко соло меницу регистровану код НБС, са копијом овереног картона депонованих потписа код пословне банке и меничним овлашћењем, којим се Наручилац овлашћује да меницу попуни до укупног износа од 10% од уговорене вредности посла без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од рока на који је уговор закључен.

Наручилац има право на наплату средства финансијског обезбеђење за добро извршење посла, без посебног обавештења Испоручиоца, у случају да исти наруши сигурност уговора, односно не извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

**Члан 9.**

*Извршилац* се обавезује и гарантује *Наручиоцу* да ће све податке и материјале коришћене приликом одржавања ИКТ система и опреме са припадајућим елементима система техничке заштите које добије од *Наручиоца* или до којих дође током рада, чувати као пословну или службену тајну и након престанка уговорних обавеза у складу с прописима Републике Србије и општим актима *Наручиоца*.

**Члан 10.**

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други важећи прописи.

Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези овог уговора решавају споразумно.

У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду.

**Члан 11.**

Уговор се закључује на период од 12 месеци од момента закључења Уговора.

Овај уговор се може изменити или допунити у писаној форми, закључивањем анекса уговора.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 1 (један) примерак задржава Извршилац, а преостала 3 (три) Наручилац.

ИСПОРУЧИЛАЦ НАРУЧИЛАЦ

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(печат и потпис овлашћеног лица) Декан

 Факултета ветеринарске медицине

 Проф.др Владо Теодоровић

***Напомена:*** *Попунити модел уговора и потписати. Уколико понуђач наступа у заједничкој понуди или са подизвођачима у обавези је да наведе назив и адресу свих понуђача, односно подизвођача са којима наступа у предметној набавци.*

**Прилог бр. 1**

**Рачунари:**

* Студентска учионица за информатику (Економика) 15 (петнаест) рачунара и 1 (један) лаптоп;
* Библиотека 15 (петнаест) рачунара;
* Амфитеатар 1 (један) рачунар;
* Рачуноводство 9 (девет) рачунара и 1 (један) лаптоп.

**Штампачи, скенери и остала опрема:**

* Библиотека: HP Lаser jet 1200, HP Laser jet M130;
* Рачуноводство: HP Laser jet 1000, HP LaserJet 1018, Canon LBP 6300dn, HP Laser jet M125;
* Амфитеатар: Projektor Benq.

**Сервер соба:**

* Switch 24 порта 5 ком.
* POE Injector 1 ком.
* NAS Storage – акредитација
* Mail сервер
* Web сервер - acta veterinaria
* Сервер 1 за виртуализацију
* Сервер 2 за виртуализацију
* Сервер за DHCP/DNS/Proxy
* Сервер 3 за виртуализацију
* FIS/FIMES сервер
* Сервер 4 за виртуализацију
* NetEye сервер (сервер за видео надзор)
* Backup сервер
* УПС уређај Smart Rackmount 3 ком.
* УПС уређај Standalone 1 ком.

**Мрежна чворишта по катедрама:**

* Анатомија: Switch 24 порта 1 ком.;
* Студентска служба: Switch 24 порта 1 ком., POE switch 24 порта 1 ком.;
* Физиологија: Switch 24 порта 1 ком.;
* Фармаколигија: Switch 24 порта 1 ком.;
* Биологија: Switch 24 порта 1 ком.;
* Микробиологија: Switch 24 порта1 ком., POE switch 24 порта1 ком.;
* Технологија намирница: Switch 24 порта1 ком.;
* Зоохигијена: Switch 24 порта 1 ком.;
* Рачуноводство: Switch 16 портова 1 ком., Switch 8 портова desktop – пластичан 1 ком.;
* Библиотека: Switch 8 портова desktop – пластичан 1 ком.;
* Рачунарски центар (Економика): Switch 24 порта 1 ком.;
* Заразне болести: Switch 24 порта 1 ком.;
* Прва интерна: Switch 24 порта 1 ком.;
* Породиљство, чвориште 1.: Switch 24 порта 1 ком.;
* Породиљство, чвориште 2.: Switch 24 порта 1 ком.;
* Хирургија: Switch 24 порта 1 ком.;
* Патологија: POE switch 8 портова 1 ком..

**Припадајући елементи система техничке заштите:**

* Камера за видео надзор AXIS 6 ком.;
* Камера за видео надзор Dahua 5 ком.;
* Камера за видео надзор 1 ком.;
* Сервер за видео надзор NeтЕye 1 ком.;
* Снимач за видео надзор 1 ком.;
* Снимач за видео надзор Dahua 1 ком.;
* Алармни систем Paradox (комплет) 2 ком и
* Систем за контролу приступа ZTK 1 ком.;